## 2025.1.2
附件1
南医大二附院新增医用耗材采购遴选信息汇总表
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 用途要求 | 计量单位 | 注册证编号 | 27位国家码 | 平台价（元） | 报价（元） | 省、市平台中标码 | 平台是否已有配送（有或无） | 医保编码（CL开头） | 能否单独收费（能请标注物价编码） | 生产企业名称+联系人及电话 | 供应商名称+联系人及电话 | 其他使用医院名称
1 | 一次性使用球囊子宫支架 | 导管外径（Φ）mm：8.0(±1) 有效长度（S）mm：550(±20) 球囊容积ml：≤500 | 1、用于宫缩乏力、前置胎盘等情况下，压迫子宫内腔表面，扩张子宫腔、压迫刺激子宫内壁，从而反射性引起子宫收缩达到止血的目的。 2、针对因宫缩乏力、胎盘因素（胎盘位置附着异常）所导致的产后出血，且在使用宫缩剂不能有效止血的时候，可进行宫腔填塞止血。
2 | 医用可调式皮肤缝合器 | 尺寸（单位：毫米）： 例如15×75、80×85、155×85、200×85等 | 应用于伤口组织水肿和感染伤口闭合等情形。
3 | 一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器 | 通用型号 | 有效改善镜头清洗方式，解决因能量产品使用产生的烟雾、组织汽液飞溅、油脂等模糊镜头进而造成视野模糊需要清洗镜头的问题。
4 | 交联透明质酸钠凝胶 | 5ml，10ml | 用于盆腔粘连松解术、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、子宫肌瘤等盆腔手术后隔离组织表面，辅助减少组织器官与周围其他器官直接粘连的发生。
5 | 刨削头 | 直径3.5mm-4.0mm骨刨削头 直径约2.9mm软组织和骨刨削头 | 主要用于关节镜手术中刨削磨除增生的赘生骨及增生的软组织。
6 | 一次性使用穿刺活检针 | 外径约3.5mm, 长度约10cm | 用于在X射线等影像学手段引导下，对人体周身骨组织如脊柱肿瘤、不明原因的压缩性骨折部位的病灶进行经皮穿刺取样。
7 | 生物羊膜 | 例：25mm*25mm | 主要用于人体四肢肌腱损伤的修复。
8 | 复合酸抑菌凝露 | 凝露剂型 | 开展化学换肤治疗，配合实施化学换肤术，辅助痤疮和光老化疾病的治疗。
9 | 透明质酸敷料 | 透明质酸原液，面膜形式 | 面部激光微创术后、皮炎湿疹、敏感皮肤及激素依赖性皮炎的辅助治疗，轻中度炎症痤疮以及痤疮后遗色素沉着和表浅疤痕辅助治疗，问题皮肤修复辅助治疗
10 | 生物止血功能性敷料 | 含天然生物止血功能有效成分，无菌无味无刺激的液体制剂，可直接喷洒 | 用于各类手术切口缝合创面、机械创伤、切割伤创面、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面和激光、光子、果酸换肤、微整形术后创面、浅表性创面、针刺伤口、光电灼烧伤等非慢性创面及周围皮肤的冲洗和护理。
11 | 一次性微创手术冲洗引流导管（一次性冲洗吸引器（冲洗引流管）） | 冲洗管直径约φ5mm | 用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液。
12 | 异种脱细胞真皮基质敷料 | 各规格 | 用于深度烧伤切削痂手术后自异种皮混合移植术。
13 | 生物纤维素创伤敷料 | 湿膜有孔，愈合后自然脱落 | 用于深Ⅱ度皮肤损伤创面的覆盖，临时代替自体皮肤
14 | 微负压引流护创生物敷料 | 可充分引流，敷料柔软 | 用于面积较小较深创面或者创口的负压吸引治疗,减少患者换药频次
15 | 一次性使用清创水动力刀头 | 可以精准切除坏死组织，保留健康组织 | 用于坏死组织和肉芽组织混合的创面的精准清创，还可用于腋臭手术的清除大汗腺。
16 | 颈动脉导引鞘 | 内径约6F，长度约90cm | 用于导引其他介入器械进入血管内部。
17 | 取栓支架 | 3mm-6mm型号适应不同直径颅内血管的需求 | 在闭塞血管开通手术中起到远端保护作用，输送导丝的同时能够输送常规的球囊导管和狭窄支架等器械。
18 | 远端闭合双层网篮取栓支架 | 用于1.5mm-6.5mm的前循环和后循环神经血管 | 用于复杂的栓塞病变，提高取栓血管的再通率。
19 | 一次性使用栓塞保护伞 | 3mm；4mm；5mm；6mm 规格型号齐全 | 用于颈动脉狭窄支架植入手术，满足不同血管直径的远端栓塞保护。
20 | 微导管 | 远端约1.7F，近段约2.7F | 用于脑动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘等栓塞手术
21 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 3mm-12mm直径、规格齐全，满足不同直径血管的要求 | 有效抑制血管内膜增生，降低再闭塞再狭窄风险，提高血管远期通畅率。
22 | 颅内血栓抽吸导管 | 外径约6F,长度120cm-130cm | 用于继发于颅内大血管闭塞（颈内动脉、大脑中动脉- M1和M2段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性脑卒中患者的血运重建。
23 | 微导管 | 长度约150cm，柔软远端7.5cm/15cm,直头、45°-90° | 用于将诊断剂（如造影剂）和治疗剂（如阻塞线圈）置入外周血管、冠状动脉和神经系统的血管中，主要用于释放动脉瘤支架和释放栓塞弹簧圈。
24 | 导丝 | 直径约0.014英寸，长度200cm-300cm | 用于常规血管内应用，包括神经血管和外周血管，可用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内的其他介入器械。
25 | 导管鞘 | 外径约6F（0.088in),有效长度70、80、90CM | 适用于将介入设备导入外周、冠状动脉和神经血管系统，能够在迂曲的血管里起到更好的牵引作用。
26 | 输送导管 | 内腔大小6F-7F | 用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠脉和颅内血管系统。
27 | 导管 | 内径约1.9mm，管外径约3.4mm，长约35cm，浸渍抗生素。 | 对于脑积水患者的分流或引流手术以及颅内血肿引流术，可长期置管、长效抗菌，预防颅内感染的发生，显著降低脑脊液细菌培养阳性率，减少并发症。
28 | 一次性使用磨钻头 | 磨钻头3毫米-4毫米，适合不同鼻颅底手术空间 | 专机专用开颅手术材料，球头设计，提高术中安全，减少骨缺损，降低术中手术风险，提高手术效率
29 | （可吸收）硬脑膜封合医用胶 | 不同容积应用不同面积手术切口 | 用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。
30 | 人工神经鞘管 | 璧厚0.4±0.3mm，内径×长度：2-5×10-30mm等不同规格以适合不同神经缺损的包裹 | 用于促进周围神经的修复，同时植入后的可以在神经表面形成隔离屏障，防止周围瘢痕组织入侵。
31 | 神经血管导丝 | 长度200/300cm适应各种血管介入手术 | 用于神经血管，可用于选择性导引和定位导管以及神经血管内的其它介入器械，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位。
32 | 血流导向密网支架 | 2.5mm-5.5mm颅内动脉瘤治疗；植入物配备有不同尺寸，标称直径范围为2.3mm至5.6mm，标称长度范围为11mm至 50mm | 适用于颈内动脉（岩骨段至末端）的血管内治疗，用于治疗直径 2.0 - 5.0 mm载瘤血管的囊状或梭状宽颈颅内动脉瘤（瘤颈宽 ≥ 4 mm或瘤体/瘤颈比 < 2）。
33 | 内固定钛板及螺钉 | 需要不同大小，满足不同面积颅骨固定 | 用于颅颌骨骨折重建、内固定及缺损的修补或替代。
34 | 神经外科微血管减压垫片 | 各规格，例：10*15mm、15*15mm | 在颅神经和责任血管之间进行减压,以治疗因颅神经被颅内血管压迫所致的颅神经疾患。
35 | 气管切开插管套件/经皮气管切开组套 | 需要不同管经大小套管，满足不同体重患者气管切开需求 | 供临床气管切开时建立人工气道用，提高安全性，降低并发症。
36 | 活性生物骨 | 不同大小生物骨适应不同面积骨瓣缺损 | 用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺，增加稳定性，利于康复。
37 | 生物胶体液 | 需要50ml、100ml、150ml、200ml多种剂量，满足手术不同面积止血修复需求 | 用于伤口，起到清创、隔离等作用，预防术后粘连。
38 | 一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料 | 不同大小适应不同面积切口 | 临床手术切口、创口外敷包扎及吸附创伤组织渗出液，防术后感染，加快伤口愈合。
39 | 生物可吸收复合止血膜 | 不同大小适应不同面积手术创口 | 用于控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。
40 | 血液净化中心静脉导管及附件 | 导管尖端到卡夫的长度适用于左侧颈内静脉，右侧颈内静脉，左右侧股静脉。 | 用于透析患者建立血管通路的一种方式，用于不适合建立动静脉内瘘或者需要透析导管过渡的患者。
41 | 血管覆膜支架 | 内径为6-12mm，长度为5-10cm | 适用于血液透析患者，用于治疗自体动静脉内瘘的静脉流出道狭窄，以及ePTFE或其他合成动静脉移植物内瘘的静脉吻合口狭窄。
42 | 球囊扩张支架系统 | 内径为10-16mm，长度为5-10cm | 治疗上腔静脉狭窄或闭塞病变，单纯球囊扩张效果差，闭塞病变开通后的治疗，或者球囊扩张和闭塞开通治疗中并发症的处置。
43 | 外周球囊扩张导管 | 直径为5-10mm，长度4-10cm | 爆破压为40个大气压，超非顺应性球囊性能，减少对正常血管的损伤。用于股、髂和肾动脉的经皮腔内血管成形术，适合治疗自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病灶。
44 | 一次性使用支气管成像导管 | 适用于肺支气管检查和治疗 | 合并肺部感染患者需要床边行肺纤支镜检查及肺泡灌洗等。
45 | 一次性使用血管内成像导管 | OCT图像分辩率≤10μm/光灵敏度>100 | 提供更微观的血管内病变影像，帮助术者对冠脉内病变的认识更清晰和准确。
46 | 植入式左心室起搏电极导线 | 左室四级电极 | 四级导线，提供更多向量选择，方便术中植入及后期随访优化
47 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 直径：2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm 长度：10mm-15mm | 减少夹层发生率；减少斑块迁移，减少血管拉伸；增加管腔获得避免西瓜子效应；定向打开轻度、较薄的钙化
48 | 植入式心脏再同步复律除颤器 | 左室四极导线，DF-4接口，除颤释放能量40J | 用于治疗心力衰竭，心肌病和心肌梗死等疾病，提供必要的起搏的同时，也可在必要的时候提供电击治疗。
49 | 植入式心律转复除颤器 | 全新鉴别诊断--远场形态学、导线噪音鉴别减少不恰当电击；有ST段监测有效监测心肌缺血事件；心衰监测提前预警，减少再入院率。DF-4三合一除颤接口 | 植入后能够自动检测并及时终止危及生命的室性心律失常的装置
50 | 植入式心脏除颤电极导线 | 左室4极导线；全新Sync Av动态间期优化，更高CRT反应率。 | 用于纠正心脏收缩不同步，治疗扩张型心肌病，缺血性心肌病导致的心力衰竭。
51 | 锚定球囊扩张导管 | 球囊直径约2.5mm 可实现6F指引导管内交换双腔微导管 | 适用于在经皮冠状动脉成形术中，通过球囊的扩张，固定导引导管内的导引导丝，以实现导管的交换。锚定球囊通过外径小，可满足复杂手术需求
52 | 双腔微导管 | 管身直径约3.2F 具有RX+OTW腔 | 在实施经皮冠状动脉成形术（PTCA）导丝难以通过时，用于协助导丝到达目标位置。常规用于复杂CTO手术中辅助导丝通过。
53 | 血管鞘组 | 鞘内径：6F-7F 鞘管表面涂覆亲水涂层、鞘组薄壁 | 用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或者建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
备注：请把所参加项目单独发一份EXCEL版，另附一份加盖公章的PDF版一起放到总材料中提交。