## Sheet1
南医大二附院新增医用耗材采购遴选信息汇总表
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 用途要求 | 计量单位 | 注册证编号 | 27位国家码 | 平台价（元） | 报价（元） | 省、市平台中标码 | 平台是否已有配送（有或无） | 医保编码（CL开头） | 能否单独收费（能请标注物价编码） | 生产企业名称+联系人及电话 | 供应商名称+联系人及电话 | 其他使用医院名称
1 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 内径10f或12f，外径12f或14f，长度约40-50cm，头端可弯，可接负压 | 用于输尿管软镜手术，输尿管软镜通过软镜鞘进入上段输尿管或肾盂进行碎石或检查，同时头端可弯曲，可接负压吸引，降低肾盂内压，提高清石率。
5 | 输尿管支架 | 长度约26cm，抗压 | 用于肿瘤或腹膜后纤维化等情况压迫输尿管导致输尿管梗阻的患者，通过留置抗压输尿管支架，解除梗阻，同时可长期留置。
6 | 输尿管改道术支架 | 长度约75cm | 用于膀胱癌根治术中尿流改道后输尿管内支架的留置
7 | J型导管 | 7f或8f，长度约50cm | 用于膀胱癌根治术后双侧输尿管腹壁造口患者，留置于输尿管内引流尿液。
8 | 一次性使用取物器 | 腹腔镜下使用，可多次开合，袋体强度要高 | 用于微创外科手术时将切除的体内病变组织取出体外。
9 | 尿失禁悬吊带 | 宽约1.1CM，长约45CM，由吊带件和传输工具组成。 | 用于女性因尿道过度移动和/或括约肌功能障碍造成的压力性尿失禁。
10 | 植入式骶神经刺激电极 | 长度约41cm，由植入式骶神经刺激电极和修补套件组成 | 用于骶神经电刺激，排尿控制治疗法和肠道控制治疗法。
11 | 体外神经刺激器 | 长约5CM，宽约4CM，配备蓝牙无线技术 | 用于在电极导线放置或试验刺激效果期间评估神经刺激系统的功效。
12 | 尿路控制系统 |  | 该产品用于严重型尿失禁患者，适用于常规治疗时段无效的患者，为该类型患者的最终解决手段，满足患者需求。
13 | 外周血管球囊扩张导管 | 球囊直径约：2.0-4.0mm，球囊长度约20-200mm，操作杆长度90-150cm。OTW双腔导管，一个内腔通过侧口扩张球囊，另一个腔可插入（最大0.014）并连接至导管的远端尖端。 | 用于股动脉/腘动脉/膝下动脉和肾动脉中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。
14 | 静脉腔内射频闭合导管 | 加热元件长度约为3~7cm，可插入长度约为60~100cm。 | 通过导管加热元件的射频加热为需要治疗的部位提供热能量，并将温度回传至射频发生器，旨在用于下肢大隐静脉曲张的治疗（限于浅静脉）。
15 | 血管鞘 | 内径约6-8Fr，长度约90cm | 与导丝配合使用，用于治疗下肢血管病，帮助建立血管通路，便于球囊和导管到达病变部位。
16 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 2D螺旋形弹簧圈直径约2-22mm；长度约4-60cm。立体型弹簧圈直径约3mm-6mm；长度约2.3-8cm。 | 用于阻塞或减缓外周血管系统血流速度的改良型可分离式互锁弹簧圈。
17 | 血管内异物取出装置 | 抓捕器直径约20mm，双鞘为9f和11f，长度约为55cm-65cm，扩张器为8.6f，长度约为70cm | 用于经导管捕捉和取出血管内的异物如滤器、支架、断裂的导管和导丝等。
18 | 外周编织型支架系统 | 支架直径约4.5mm-6.5mm，支架长度约20mm-150mm，导管长度约80-120cm。 | 用于改善有症状的股浅动脉，腘动脉近段的原发性或再狭窄的自身病变或闭塞患者的腔内直径。
19 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 导引导丝直径为0.018的药涂，球囊直径约2-9mm，长度约20-220mm。导引导丝直径为0.035的药涂，球囊直径约2-12mm，长度约20-220mm。 | 用于股动脉及腘动脉的经皮腔内血管成形术(PTA)、血液透析患者自体动静脉瘘狭窄PTA术。扩张血管同时，抑制内膜增生，维持管腔，降低再闭塞再狭窄风险，提高血管远期通畅率，同时血管内不留异物，减少支架植入。
20 | 带纤维铂金弹簧圈 | 弹簧圈直径约3-6mm；塑型长度约2.5-7.0mm，延展长度约23-85mm。 | 用于外周血管系统的动脉静脉栓塞治疗。
21 | 经皮胃造瘘套件(胃瘘交换用导管） |  | 用于食管气管瘘及无法置入鼻胃管及吞咽障碍患者。
22 | 一次性穿刺器超声引导支架套件包 | 隔离套约14*120cm | 用于超声探头，供超声检查或手术用。
23 | 球囊扩张式血管覆膜支架系统 | 球囊与支架长度匹配，直径约5~12mm，长度约16~58mm | 用于髂总动脉或髂外动脉粥样硬化性病变，开通血管，精准定位，修复破裂血管；手术备台，处理术中血管突发破裂或穿孔。
24 | 导引导丝 | 导丝长度约210cm-300cm；头端镍钛合金长度10cm或25cm；导丝尺寸约0.018inch；头端形状：直型； | 用于经皮腔内血管成形术（PTA)的过程中，股动脉血管，膝下血管，达到或通过目标血管，在血管结构内提供通路。便于诊断或介入器械的置换，并起到区分血管的作用。
25 | 球囊扩张支架系统 | 支架直径约4-7mm；支架长度约12-18mm；导管/鞘兼容尺寸5F。 | 用于肾动脉，内脏动脉。
26 | 导丝 | 1.导丝能提供强力支撑力度，以引导胸主动脉支架/ 2.长软头设计；双弯型结构， 3.导丝长度：具备多型号范围≥200-260cm 4.导丝直径：满足0.035-0.038英寸范围之间。 | 用于主动脉内腔内隔绝术建立输送通道。
27 | 人工生物心脏瓣膜 | 房室瓣瓣膜：25、27、29、31、33 ；主动脉瓣瓣膜：19、21、23、25、27 | 高龄（年龄＞60岁）或特殊需求患者置换生物瓣，可以避免终生抗凝，提高生活质量。远期衰败后可以行微创介入瓣膜置换术。
28 | 人工血管 | 四分叉型：主体（mm）24、26、28、30，分支（10、8、8、10mm）； 侧分叉型：主体（mm）24、26、28、30，24、分支10mm； 直筒型：主体（mm）24、26、28、30； | 主动脉瘤和主动脉夹层开放手术必用耗材，用来置换病变自体血管，不用定期更换。
29 | 人工心肺机膜式氧合器 | 幼儿型、儿童型、101型 | 幼儿、儿童患者（15-35kg）体外循环心脏手术必须使用，可以减少预充量，减轻血液稀释，节约用血，减轻循环负担和组织水肿。
30 | 集成膜式氧合器 | HRMO-30F、6F、 8F | 用于体外循环手术（时间不超过6小时）中血液的氧合和二氧化碳的排除，可完全或者部分代替患者心脏和肺的功能，为心脏手术操作提供无血环境。
31 | 瓣膜成形环 | 二尖瓣心脏瓣膜成型环：24、26、28、30、32、34、36； 三尖瓣心脏瓣膜成型环：26、28、30、32、34、36 | 用于二尖瓣及三尖瓣瓣膜修复。
32 | 组织固定系统 | 一次性心脏表面固定器， 一次性灌注管 | 用于心外科手术心脏组织固定。
33 | 髂动脉分叉支架系统 | 1.后释放设计，镍钛合金及PET覆膜材质。 2.支架近远端需要较好贴壁性。 3.配套髂内支架输送系统≤9F，且释放方式为退鞘式自膨支架。 4.配套髂内支架近端直径为10mm,支架远端直径为（6-12）mm,长度为（30-100）mm，输送系统有效工作长度（800-1200）mm. | 用来重建髂内动脉，通过极小切口取得优于传统髂内闭塞与封堵及开放人工血管置换术式的更好效果。
34 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 1.适应范围最大瘤颈角度75˚，最短瘤颈长度10mm。 2.主体波段圈不等高间距，且近端第一节需短波圈设计。 3.主体支架近端直径在（20-35）mm之间。 | 用于治疗腹主动脉瘤的腔内介入治疗产品。用以隔绝腹主动脉瘤从而降级破裂风险。
35 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 1.球囊最大充盈体积下，卸压时间30s左右 2.最小适配鞘12F，临床使用中可通过10F短鞘。 3.球囊充盈直径10-46(mm) | 该产品为大动脉覆膜支架腹主手术必须品，用于扩张大动脉覆膜支架贴合血管壁，有效减少内漏、术后效果更好、以及更低的并发症率。
36 | 细胞因子吸附柱 | 柱体长约20cm，直径约6cm，盖帽直径约1.5cm，吸附剂体积为330ml，血室容量为185 ± 30ml | 用于脓毒症患者的炎症早期或细胞因子风暴期，降低血液中以白细胞介 素-6(IL-6，分子量约26KD )为代表的细胞因子水平。
37 | 人工心肺机膜式氧合器及体外循环管道 | 婴儿型 | 对于患有ARDS、COPD及其他病症引起二氧化碳潴留从而出现高碳酸血症等症状的患者，无法通过呼吸机而需要进行连续或间断的体外二氧化碳清除，可以联合CRRT或者灌流机进行体外二氧化碳清除。
38 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 柱体长约17cm，内径约5cm，盖帽直径约1.5cm，柱体容量为330ml，血室容量为134±10ml，吸附剂应为阴离子交换树脂 | 吸附胆红素、胆汁酸，改善黄疸症状。
39 | 一次性使用可筋膜缝合穿刺器（一次性套管穿刺器型筋膜闭合器） | 1、套管内径约φ13mm，使用长度约100mm； 2、缝合芯外径约φ10.8mm，使用长度约为81mm（套管下盖到定位翼尺寸110-固定器高度29=81mm，） | 适用于胸腹腔镜手术中为内窥镜器械提供通道，缝合芯用于闭合腹部筋膜切口，提高手术安全性，降低手术并发症。
40 | 外科手术用防粘连冲洗液 | 5.0ml 10ml 20ml 50ml 100ml 250ml | 可吸收降解、抑菌杀菌、创面冲洗、止渗血、促进愈合、预防粘连、清除术野。
41 | 一次性使用微波消融针 | 1.4mm~3.0mm*100mm~270mm | 采用微波能量进行治疗，能够快速、高效地消融病变组织，减少治疗时间和病人的不适感。
42 | 内窥镜超声活检针及配件 | 针头尺寸19G、22G和25G，工作长度137.5cm-141.5cm并且可以调节，穿刺针长度0-8cm，可通过2.4mm的工作通道 | 用于通过曲线阵列超声内镜的附属通道，对胃肠道黏膜下损伤和壁外损伤进行取样。
43 | 一次性使用括约肌切开刀 | 头端长度约5mm，头端外径4.9、4.4和3.9Fr，刀丝长度20和30mm，可通过0.035英寸的导丝 | 该产品适用于Vater壶腹和/或Oddi括约肌的经内镜括约肌切开术，亦可用于注射造影剂。
44 | 导丝 | 导丝长度约260cm、450cm，分成直头和弯头两种，头端直径0.035英寸 | 适用于复杂和改道ERCP手术。
45 | 一次性使用胆胰管内窥镜导管 | 头端直径约10.5Fr，长度约214cm | 适用于可视化操作突破盲区，进一步明确狭窄性质。
46 | 胆管支架 | 支架直径7-10Fr三种尺寸，支架长度有5-18cm多种尺寸选择 | 行胆道内镜手术需要，用于ERCP和EUS。
47 | 带推送系统的肠道支架 | 6-12厘米 | 用于恶性肿瘤引起的肠道狭窄的姑息治疗和急性肠梗阻的应急处理，可作为外科手术之前的桥接手术，提高一期吻合成功率。
48 | 消化道内镜用术中止血装置 | 一一 | 对消化道粘膜及粘膜下毛细血管、小静脉和小动脉渗血进行辅助止血。
备注：请把所参加项目单独发一份EXCEL版，另附一份加盖公章的PDF版一起放到总材料中提交。